| Выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома № 6 по улице Советская. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выполняемых работ | Периодичность и сроки выполнения работ | Выполнение работ |  |
|  |  |  | Общее имущество жилого дома | примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительные работы |  |  |  |
|  | - уборка мусора с кровли; - удаление наледи на вентканалах | 2 раза в год в тёплый период в зимний период | выполнено |  |
|  | - прочистка вентиляционных каналов; | по мере необходимости | выполнено |  |
|  | - регулировка пружин, доводчиков на входных дверях; | 1 раз в год | выполнено |  |
|  | - укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях; | 1 раз в год | выполнено |  |
|  | - ремонт запирающих устройств подвалов и чердаков; | 1 раз в год | выпонено |  |
|  | - санитарная уборка подвалов и чердаков | 1 раз в год | выполнено |  |
|  | - санитарная обработка помещений подвала после засоров (дератизация, дезинфекция) | по мере необходимости | выполнено |  |
|  | уборка лестниц и лестничных площадок, лифтов в домах: |  |  |  |
|  | -влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей, мытье и подметание пола кабины лифта | ежедневно | выполнено |  |
|  | -влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа; | 2 раза в неделю | выполнено |  |
|  | -мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей; | 1 раз в неделю | выполнено |  |
|  | -мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа; | 1 раз в месяц | выполнено |  |
|  | -обметание пыли с потолков; | 1 раз в год (апрель-май) | выполнено |  |
|  | -мытье окон; | 1 раз в год (апрель-май) | выполнено |  |
|  | -влажная протирка: отопительных приборов, входных дверей, почтовых ящиков, стен, оконных решеток; | 1 раз в год (апрель-май) | выполнено |  |
|  | - влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раза в месяц | выполнено |  |
|  | обслуживание мусоропроводов: |  |  |  |
|  | -профилактический осмотр мусоропровода; | 2 раза в месяц | выполнено |  |
|  | -удаление мусора из мусороприемных камер; | 6 раз в неделю | выполнено |  |
|  | - уборка мусороприемных камер сухая (ноябрь-апрель); | ежедневно | выполнено |  |
|  | - уборка мусороприемных камер влажная с помощью шланга (май-октябрь); | ежедневно | выполнено |  |
|  | - уборка мусора вокруг загрузочных клапанов мусоропровода на этажах; | 1 раз в неделю | выполнено |  |
|  | - мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода; | 1 раз в месяц | выполнено |  |
|  | -дератизация, дезинфекция и очистка элементов мусоропровода и контейнеров; | 1 раз в месяц | выполнено |  |
|  | - устранение засорений; | по мере необходимости | выполнено |  |
|  | - укрепление водосточных труб, колен и воронок; | по мере необходимости | выполнено |  |
|  | - снятие пружин на входных дверях; | 1 раз в год | выполнено |  |
|  | - открытие продухов; | 1 раз в год | выполнено |  |
|  | - замена разбитых стекол окон и дверей в подъездах | по мере необходимости | выполнено |  |
|  | - закрытие и утепление продухов в цоколях зданий; | 1 раз в год | выполнено |  |
|  | - установка пружин на входных дверях; | 1 раз в год | выполнено |  |
|  | - укрепление входных дверей; | по мере необходимости | выполнено |  |
|  | Текущий ремонт: | 1 раз в 5 лет | Выполнен |  |
| 2 | Сантехнические работы |  |  |  |
|  | Проведение технических осмотров: |  |  |  |
|  | - инженерных систем расположенных на лестничных клетках и коридорах; | 2 раза в год | выполнено |  |
|  | - инженерных систем в подвалах, чердаках, техэтажах и техподпольях; | 1 раз в месяц | выполнено |  |
|  | - проверка закрытого состояния входных дверей, подвалов, чердаков, техэтажей, техподполий | 1 раз в неделю | выполнено |  |
|  | - ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках; | по мере необходимости | выполнено |  |
|  | - сбор мусора в помещениях теплоузлов; | по мере необходимости | выполнено |  |
|  | - регулировка системы отопления. - уплотнение резьбовых сгонов; - набивка сальников запорной арматуры; | по мере необходимости | выполнено |  |
|  | - сбор мусора техэтажей и техподполий; | по мере необходимости | выполнено |  |
|  | - консервация (расконсервация) системы отопления (с заполнением водой); | 1 раз в год | выполнено |  |
|  | - консервация (расконсервация) системы водоснабжения для санитарной очистки мусорокамер | 2 раза в год | выполнено |  |
|  | Текущий ремонт: - ремонт системы отопления с заменой арматуры | 1 раз в 5 лет | выполнен |  |
| 3. | Электротехнические работы - |  |  |  |
|  | - замена ламп накаливания в технических подпольях, чердаках, технических этажах; | 1 раз в месяц | выполнено |  |
|  | -мелкий ремонт электропроводки в помещениях общего пользования; - измерение переходного сопротивления заземления корпуса электроплиты и величины сопротивления изоляции питающего кабеля и электроплиты в хлодном состоянии; Текущий ремонт: - замена автоматов | по мере необходимости 1 раз в год 1 раз в 5 лет | Выполнено выполнен |  |